Kielce, 25.06.2025 r.

**Do wszystkich zainteresowanych,**

**którzy pobrali SWZ**

**ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCÓW – Część III**

**Dotyczy: zamówienia udzielanego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na: „Dostawę montaż i uruchomienie wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami instalacji fotowoltaicznej o mocy 25 kW na dachu budynku niskiego PCUM Kielce”, znak AdG.26.05.2025**

Pytanie 1

Jaka jest moc przyłączeniowa obiektu?

**Odpowiedź: 40 kW**

Pytanie 2

Czy na obiekcie istnieje już instalacja PV?

**Odpowiedź: Nie**

Pytanie 3

Czy obiekt wyposażony jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP?

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, czy Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych oraz w formule dostaw z montażem i uruchomieniem?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza**

Pytanie 5

Prosimy o określenie daty, do której Wykonawca ma być związany ofertą. Zgodnie z art. 220 ust. 2 PZP,

termin ten musi być wyrażony przez wskazanie daty.

**Odpowiedź:**

**W związku z przesunięciem terminu składania ofert na dzień 02.07.2025 r. godz. 10:00, termin związania z ofertą wynosi 30 dni od ustalonego nowego terminu tj. do dnia 01.08.2025 r.**

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy w formie elektronicznej?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pytanie 7

Wykonawca na tym etapie nie jest w stanie określić w jakiej formie odbędzie się podpisanie umowy. Prosimy o wykreślenie zapisu z Formularza ofertowego tj. „Podpisanie umowy będzie miało formę:

korespondencyjną / nastąpi w siedzibie Zamawiającego\*\*”.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pytanie 8

Zamawiający w Formularzu ofertowym wskazuje na uzupełnienie terminu realizacji zamówienia w dniach

kalendarzowych. Termin ten został sztywno określony przez Zamawiającego w SWZ na „do 6 tygodni, tj. do 42 dni od daty protokolarnego przekazania frontu robót”. Prosimy o dostosowanie formularza ofertowego do zapisów SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do SWZ i należy czytać i uzupełniać go według zapisów zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca może wpisać krótszy termin wykonania umowy niż 42 dni.**

Pytanie 9

Prosimy o udostępnienie przedmiaru w wersji edytowalnej.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający umieści przedmiar robót w wersji edytowalnej w dokumentach zamówienia.**