Oznaczenie sprawy  AdG.26.17.2025

Załącznik nr 1

…………………………….

(miejsce i data)

OFERTA HANDLOWA

na sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów medycznych dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………….

Numer telefonu, e-mail : …………………………………………………………………………

|  | AdG.26.17.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | ASORTYMENT | j.m. | Ilość | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Vat (%) | Wartość brutto (zł) |
| 1. | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku rozmiar od 0,45 do 0,9 op. 100 szt. | Op. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2. | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku rozmiar od 1,1 do 1,2 op. 100 szt. | Op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka tuberkulinowa z dołączoną igłą op. 100 szt. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka trzyczęściowa 2ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,1ml, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.100szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Logo producenta na korpusie. | Op. | 40 |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka trzyczęściowa 5ml luer, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i trwałą skalą co 0,2ml, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe opakowania, op.100szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Logo producenta na korpusie. | Op. | 25 |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawka j.u. 10ml, położenie końcówki boczne, czarna skala, biały kontrastujący tłok, kryza zapobiegająca wysuwaniu się tłoka, rozszerzenie skali max 20% pojemności nominalnej. Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie strzykawki. Bez zawartości lateksu i ftalanów. Sterylna. Op. a`100. szt. | Op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawka j.u. 20ml, położenie końcówki boczne, czarna skala, biały kontrastujący tłok, kryza ograniczczająca zapobiegająca wysuwaniu się tłoka, rozszerzenie skali max 20% pojemności nominalnej. Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie strzykawki. Bez zawartości lateksu i ftalanów. Sterylna. Op. a`100. szt. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Strzykawka trzyczęściowa j.u. cewnikowa 100ml (z końcówką cewnikową ściętą pod kątem 45 stopni), podwójnie skalowana, wyposażona w dwa dodatkowe adaptery Luer, jednorazowego użytku, jałowa. Opakowanie papier-folia. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane. Kształt anatomiczny. AQL 0,65 Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Rękawice pakowanie pojedynczo- parami, z oznaczeniem na lewą i prawą dłoń,. Rozmiary 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. | Para. | 50 |  |  |  |  |  |
| 10 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, dla personelu medycznego, chlorowane od wewnątrz, AQL 1,0 zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem w Sprawie Wyrobów Medycznych MDR 2017/745 i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Rozmiary XL , Pakowane po 100 szt. | Op. | 50 |  |  |  |  |  |
| 11 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, dla personelu medycznego, chlorowane od wewnątrz, AQL 1,0 zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem w Sprawie Wyrobów Medycznych MDR 2017/745 i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Rozmiary S, M, L Pakowane po 100 szt. | Op. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Utrwalacz do badań cytologicznych 150-200 | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 13 | Spódnica ginekologiczna jednorazowa z włókniny polipropylenowej z gumą - o gramaturze min. 30 g/m² | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 14 | Wziernik j.u. do otoskopu, plastikowy 4,0mm op. 250 szt | Op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Wziernik ginekologiczny. Łyżki wykonane z transparentnego polistyrenu, szpilka blokująca wykonana z polietylenu, idealnie gładkie i opływowe brzegi. Kolorystyczne oznaczenie szpilki w zależności od rozmiaru. Sterylny, jednorazowego użytku. Rozmiar XXS, XS, S, M, L, XL. | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 16 | Opaski uciskowe (stazy) bezlateksowe, jednorazowego użytku do pobierania krwi , wykonane z szerokiego rozciągliwego paska termoplastycznego elastomeru, perforowane, płaskie. Na pojedynczym opakowaniu napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi. Rolka 25szt. | Rolka | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Staza automatyczna | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 18 | Prześcieradło j.u. z włókniny polipropylenowej zielone, 130x210cm, gramatura min.35g/m² | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 19 | Gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym. Wymiary 30 mm x 65 mm/ 30 mm x 32,5 mm (złożony). Opakowanie jednostkowe łączone podwójnie, posiadające perforację umożliwiającą dzielenie na pojedyncze sztuki op. x 100szt. | Op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 20 | Wata opatrunkowa bawełniana 500 g | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 21 | Wata ( lignina) w arkuszach o wymiarze 40 x 60 cm (+/-15mm) op. 5 kg. | Op. | 6 |  |  |  |  |  |
| 22 | Opaska dziana 5cm x 4m | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 23 | Opaska dziana 10cm x 4m | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 24 | Opaska dziana 15cm x 4m | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 25 | Kompres gazowy niejałowy, 10x10cm, 13nitkowy ( 8 warstwowy) op. x 100 szt | Op. | 130 |  |  |  |  |  |
| 26 | Kompres gazowy niejałowy, 7,5x7,5cm, 13nitkowy ( 8 warstwowy) op. x 100 szt | Op. | 40 |  |  |  |  |  |
| 27 | Kompres gazowy niejałowy, 5cmx5cm, 13nitkowy ( 8 warstwowy) op. x 100 szt | Op. | 500 |  |  |  |  |  |
| 28 | Kompres gazowy jałałowy, 10x10cm, 17 nitkowy ( 8 warstwowy). Każdy kompres pakowany w pojedyncze opakowanie. Kompresy pakowane po 3szt. | Op. | 60 |  |  |  |  |  |
| 29 | Kompres gazowy jałowy 7,5x7,5cm, 17 nitkowy ( 8 warstwowy.) Każdy kompres pakowany w pojedyncze opakowanie. Kompresy pakowane po 3 szt. | Op. | 140 |  |  |  |  |  |
| 30 | Kompres gazowy jałowy 5x5cm, 17 nitkowy ( 8 warstwowy). Każdy kompres pakowany w pojedyncze opakowanie. Kompresy pakowane po 3 szt. | Op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 31 | Elastopor STERIL 5cmx7,2cm Samoprzylepny opatrunek jałowy, z wkładem chłonnym wykonany z hydrofobowej włókniny 100 szt | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 32 | Elastopor STERIL 10cmx10cm Samoprzylepny opatrunek jałowy, z wkładem chłonnym wykonany z hydrofobowej włókniny 30 szt | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 33 | Elastopor STERIL 10cmx15cm Samoprzylepny opatrunek jałowy, z wkładem chłonnym wykonany z hydrofobowej włókniny 30szt | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 34 | Plaster poiniekcyjny op. 250 szt. | Op. | 20 |  |  |  |  |  |
| 35 | Opaska elastyczna z zapinką 10cm x 5m | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 36 | Opaska elastyczna z zapinką 12cm x 5m | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 | Opaska elastyczna z zapinką 15cm x 5m | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 38 | Przylepiec hipoalergiczny, jedwabny w rozmiarze 2,5 cm x 9,14m | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 39 | Przylepiec włókninowy 2,5cm x 9,14m, hipoalergiczny, niejałowy, kolor biały | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 40 | Przylepiec tkaninowy 5cm x 5m, hipoalergiczny, niejałowy, kolor biały, ząbkowane wykończenie brzegu, możliwe dzielenie wzdłuż i w poprzek, także bez użycia nożyczek | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 41 | Plaster z opatrunkiem na włókninie 6 cm x 1m | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |
| 42 | Przylepiec hipoalergiczny, foliowy w rozmiarze 2,5cm x 9,14m | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |
| 43 | Taśma opatrunkowa wykonana z hydrofobowej włókniny, pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym w rozmiarze 10cm x 10m | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 44 | Taśma opatrunkowa wykonana z hydrofobowej włókniny, pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym w rozmiarze 15cm x 10m | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 45 | Opatrunek przezroczysty z folii PU do zabezpieczania kaniul obwodowych i cewników do żył centralnych u osób dorosłych, z wycięciem umożliwiającym dopasowanie opatrunku do założonej kaniuli, z systemem aplikacji typu ramka, z jedną taśmą do opisu, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna rozmiar 6 cm x 7 cm | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 46 | Przyrząd do bezpiecznego przetaczania płynów w terapii infuzyjnej z możliwością utrzymania przez 24 godziny w czasie prowadzenia nieprzerwanej infuzji. Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Komora kroplowa o wielkości minimum 60mm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami. Hydrofilowy filtr cząsteczkowy o wielkości oczek 8 μm, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory. Zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu. Miękki i elastyczny dren o długości min. 180cm z dodatkowym portem do podawania leków. Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu. Niepirogenny, nie zawiera lateksu i ftalanów. Jednorazowy, sterylizowany EO. Opakowanie: papier/folia | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 47 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PUR lub PTFE z filtrem hydrofobowym, posiadająca min. 4 paski radiocieniujące, kodowany kolorystycznie samodomykający się korek portu do wstrzyknięć. Złożona pozycja skrzydełek ułatwiająca trzymanie kaniuli. Wyposażona w metalo wy mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem, w postaci metalowego zatrzasku na końcu igły automatycznie uruchamianego po wyjęciu igły z kaniuli. Koreczek z trzpieniem poniżej krawędzi z wyraźnie uwypukloną, prążkowaną kryzą dającą pewny uchwyt w rękawiczkach w trakcie działań ratowniczych. Sterylna. Opakowanie typu Tyvec z łatwym otwieraniem. Rozmiary wg potrzeb zamawiajacego: - G18 (1,3mm) dł. 45mm, przepływ 85ml/min. - G20 (1,1mm) dł.32mm, przepyw 55ml/min. - G22 (0,9mm) dł.25mm, przepływ 33ml/min. - G24 (0,7mm) dł. 19mm, 18 ml/min. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 48 | Nożyki do nakłuć hematologicznych ręczne jałowe a’200 szt. | Op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 49 | Nakłuwacz do nakłuwania palca - bezpieczny, automatyczny. Rozmiary: 1,8mm - głębokość nakłucia (igła 23G) oraz 2,4mm - głębokość nakłucia (igła 21G) z barwnym kodem określającym głębokość wkłucia (op. a 100szt). Sterylizowany radiacyjnie. | Op. | 45 |  |  |  |  |  |
| 50 | Ostrza wymienne do skalpeli 10, 10A, 11, 12, 15, 20, 21 22, 23, 24, ostre, wykonane ze stali węglowej, posiadające numer i nazwę producenta wygrawerowane na ostrzu, op. 100 szt. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 51 | Cewnik Foleya dwudrożny wykonany z lateksu pokrytego silikonem z plastikową zastawką, CH 12, 14, 16 (balon o pojemności 5-10ml), CH 18, 20, 22, 24 (balon o pojemności 30-50ml), jałowy. Pakowany podwójnie: wewn. folia, zewn. papier-folia. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Bez zawartości ftalanów. Op. 10sztuk | Op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 52 | Elektrody do EKG Kendall, piankowe H34LG op. 30 szt. 50x45mm, jednorazowego użytku | Szt. | 3900 |  |  |  |  |  |
| 53 | Szpatułka drewniana, jałowa op. 100szt. | Op. | 12 |  |  |  |  |  |
| 54 | Szpatułka drewniana niejałowa op. 100szt. | Op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 55 | Opaska gipsowa 15cmx3m/5-6min | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 56 | Opaska gipsowa 12 cmx3m/5-6min | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 57 | Podkład pod gips syntetyczny 15cmx3m | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 58 | Podkład pod gips syntetyczny 12cmx3m | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 59 | Szyna Zimmera na palec 260 x 20 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 60 | Zestaw laryngologiczny jednorazowy (skład: wziernik nosowy, uszny, szpatułka), sterylny. Opakowanie papier-folia. Dostępny w rozmiarze 2mm i 4mm (zamawiany zależnie od potrzeb). | Kpl. | 100 |  |  |  |  |  |
| 61 | Szkiełka podstawowe 76x25-26mm cięte matowe op.50 szt. (z polem do opisu) | Op. | 20 |  |  |  |  |  |
| 62 | Szkiełka podstawowe 76x25-26mm cięte (bez pola do opisu) op.50 szt. | Op. | 15 |  |  |  |  |  |
| 63 | Szkiełka nakrywkowe 24x24 op.100 szt. | Op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 64 | Podkład celulozowy 2-warstwowy szerokość 50cm, długość 50m z perforacją maksymalnie co 50 cm, gramatura 34g/m2.. | Rolka. | 700 |  |  |  |  |  |
| 65 | Podkład celulozowy 2-warstwowy szerokość 59-60 cm, długość 80m z perforacją maksymalnie co 50cm, gramatura 34g/m2. | Rolka. | 12 |  |  |  |  |  |
| 66 | Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji na kozetkę w rolce nie składany rozmiar szer. 38 cm x perforowany co 50 cm x 80 odcinków /40 m w rolce/z nadrukiem perforacji, podfoliowany, dwuwarstwowa bibuła, gramatura min. 35g/m2 brzeg bez postrzępień, grubość zgrzewanej folii min. 20 mikrometrów, powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min.160g/m2. | Rolka. | 30 |  |  |  |  |  |
| 67 | Gaza 17-nitkowa 1m2 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 68 | Serweta 45x45, 2-warstwowa, jałowa | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 69 | Szczoteczka cytologiczna Special / Standart (do wyboru zamawiającego) op. a 100 szt | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 70 | Torebki samoprzylepne do sterylizacji 70x230-260mm op.200 szt. | Op. | 12 |  |  |  |  |  |
| 71 | Torebki samoprzylepne do sterylizacji 90x230-2600mm op.200 szt. | Op. | 12 |  |  |  |  |  |
| 72 | Torebki samoprzylepne do sterylizacji 130-135x250-260mm op.200 szt. | Op. | 12 |  |  |  |  |  |
| 73 | Lusterko laryngologiczne j.u. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 74 | Żel do USG op.500g | Op. | 70 |  |  |  |  |  |
| 75 | Żel do USG op.5000g - pojemnik ma być wykonany tworzywa miękkiego elastycznego aby z łatwością wycisnąć żel znajdujący się w pojemniku | Op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 76 | Papier do videoprintera USG w rozmiarze 110mm x 20m (Sony UPP 110s) | Rolka. | 50 |  |  |  |  |  |
| 77 | Papier do aparatu EKG w rozmiarze 112mm x25m | Rolka. | 200 |  |  |  |  |  |
| 78 | Osłonka na głowicę USG nawilżona, bez zbiorniczka | Szt. | 576 |  |  |  |  |  |
| 79 | Osłonka na głowicę USG pudrowana, bez zbiorniczka | Szt. | 1152 |  |  |  |  |  |
| 80 | Pęseta j.u., sterylna | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 81 | Pojemnik na odpady medyczne 2,0L wykonany z czystego PP , z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 82 | Pojemnik na odpady medyczne 0,7l wykonany z czystego PP , z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 83 | Pojemnik na odpady medyczne 1,0L wykonany z czystego PP o wysokości 14-19 cm z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. | Szt. | 360 |  |  |  |  |  |
| 84 | Pojemnik na odpady medyczne o pojemności 0,2l. Oznakowany zgodnie zobowiązującymi przepisami. Pojemniki powinny mieć zamykanie, które nie wymaga kontaktu z jego zawartością. Kolor czerwony. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 85 | Czepek pielęgniarski jednorazowy typu beret | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 86 | Pokrowce na obuwie z folii op. 100 sztuk | Op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 87 | Maska ochronna FFP2 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 88 | Maska ochronna FFP3 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 89 | Maska chirurgiczna jednorazowa 3 warstwowa z fizeliny, na gumkach op. a 50 szt | op. | 20 |  |  |  |  |  |
| 90 | Nerka j.u. 0,7L | szt | 90 |  |  |  |  |  |
| 91 | Worek do dobowej zbiórki moczu 2 l, sterylny, posiadający białą tylną ściankę, pozwalającą na pełną wizualizację gromadzonego moczu, z drenem. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 92 | Octenisept - 250 ml Płyn do dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 93 | AHD 1000 - 250 ml , preparat alkoholowy w płynie do dezynfekcji rąk i skóry | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 94 | AHD 1000 - 500 ml , preparat alkoholowy w płynie do dezynfekcji rąk i skóry | szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 95 | ANIOSYME X3 1l Środek sterylizujący i dezynfekujący stosowany do sterylizacji i dezynfekcji narzędzi lekarskich (koncentrat) | szt | 7 |  |  |  |  |  |
| 96 | Actichlor Granules 500 g | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 97 | Incidin Liquid spray 650 ml | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 98 | Incidin Liquid 1l | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 99 | Lysoformin 3000 – 1L | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 100 | Rurka ustno gardłowa Guedel j.u. rozm.2/80mm, 3/90mm, 4/100mm | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 101 | Rurka krtaniowa j.u LTS-D nr 3,4,5 | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 102 | Strzykawka 3 częściowa 3ml luer-lock op.100 szt. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  | Netto (zł): |  | Brutto(zł): |  |

W nawiązaniu do konkursu ofert na „ Sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów medycznych przez okres jednego roku” oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę                           wraz z podatkiem od towarów i usług:

Brutto: ……………………………………………………..

(słownie złotych: …………………………………………..)

Oświadczamy, że:

- powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający                           w przypadku wyboru niniejszej oferty,

- w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach określonych                 we wzorze umowy

……………………………

podpis Wykonawcy